## 采购需求报价清单
广州医科大学附属中医医院（天河、同德院区）2026年度 食堂厨具设备、油烟系统每季度定期清洗服务采购需求报价清单
报价单位： 联系人： 联系电话：
序号 | 位置 |  | 项目 | 工 作 内 容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 天河院区 | 面档间 | 炉具 | 铲除炉圈、档板油渍；化油剂涂刷、高压水枪喷洗。 | 6 | 米
|  | 中厨 |  |  | 28 | 米
2 |  | 中厨 | 厨房内横烟管 | 管径大的横烟管进入管内铲除积油（管内不用水洗），烟管外表除油、清洗。如需开工作口，完成后封闭。 | 30 | 米
3 |  | 面档间 | 炉底 | 铲除炉底杂物，冲洗炉底。 | 6 | 米
|  | 中厨 |  |  | 28 | 米
4 |  | 面档间 | 烟罩 | 铲除内外积油，再拆、装运水扇浸泡、通喷嘴、喷洗运水烟罩控制箱：清除箱内积油、清洗储水箱滤网。 | 6 | 米
|  | 中厨 |  |  | 28 | 米
|  | 面点间 |  |  | 3.5 | 米
|  | 预热间 |  |  | 3 | 米
5 |  | 面点间天花板 | 抽油烟风机 | 离心风机或柜机：铲除内壳、风轮叶片、底部的积油，清理风机外表油垢。如需开工作口，完成后封闭。 | 1 | 台
|  |  | 静电式油烟净化器 | 静电式油烟净化器：释放机内高压静电，取出电极板、格网浸泡、除油后清洗。清理机舱门导电触头的积碳。铲除机舱底部积油。完成后按顺序安装电极板、格网。 | 1 | 台
6 |  | 天花板到楼顶 | 竖排烟管 | 管径大的烟管人员下吊进入管内铲除积油，使用使用清洗剂清洗，如需开工作口，完成后封闭，打胶密封接口位。 | 31 | 米
1 | 同德院区 |  | 炉具 | 铲除炉圈、档板油渍；化油剂涂刷、高压水枪喷洗。 | 8 | 米
2 |  |  | 炉底 | 铲除炉底杂物，冲洗炉底。 | 8 | 米
3 |  |  | 新风管 | 铲除管外表及风口油渍、化油剂涂刷、高压水枪喷洗 | 8 | 米
4 |  |  | 厨房内 | 管径大的横烟管进入管内铲除积油（管内不用水洗） | 8 | 米
|  |  | 横烟管 | 烟管外表除油、清洗。如需开工作口，完成后封闭。
5 |  |  | 烟罩 | 铲除内外积油，再拆、装运水扇浸泡、通喷嘴、喷洗、运水管清洗。 | 8 | 米
|  |  |  | 运水烟罩控制箱：清除箱内积油、清洗储水箱滤网。 | 1 | 个
6 |  |  | 抽油烟 | 离心风机或柜机：铲除内壳、风轮叶片、底部的积油。 | 1 | 台
|  |  | 风机 | 清理风机外表油垢。如需开工作口，完成后封闭。
7 |  |  | 静电式油烟净化器 | 静电式油烟净化器：释放机内高压静电，取出电极板、格网浸泡、除油后清洗。清理机舱门导电触头的积碳。铲除机舱底部积油。完成后按顺序安装电极板、格网。 | 1 | 台
8 |  |  | 竖排烟管 （天花板到楼顶） | 管径大的烟管人员下吊进入管内铲除积油，如需开工作口，完成后封闭，打胶密封接口位。烟管口尺寸约50cmx2.3米 | 31 | 米