## Sheet1
全自动化学发光免疫分析仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术参数
1.适用范围：对于来源于人体的血清、血浆等分析物进行定性或者定量检测。
2.检测项目：至少包含血栓三项。
3.支持连接医院LIS系统。
4.★设备使用期限：≥5年。
5.★设备保修期：≥5年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名