## Sheet1
需求编号 | 产品名称 | 需求条件
93224 | Tiloop乳房软组织加强补片 | 乳房重建手术中的乳房软组织加强作用
92863 | 术前皮肤消毒液 | 用于术前皮肤消毒，聚维酮碘，有效碘不低于0.9%(W/V)，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致可病性酵母菌和医院感染常见细菌。
92919 | 鼻胃肠成像导管及套件 | 用于经鼻向胃肠道内引入营养液
92682 | 穿戴式心电传感器 | 易于佩戴、对睡眠无影响、患者接受程度高的监测设备。
92746 | 带吸痰腔气管插管 | 用于气管插管病人，带吸痰腔，专用声门下吸引口，可吸引声门下球囊上方的分泌物，导管不易打折、压瘪
95546 | 单髁膝关节假体 | 用于膝关节单侧髁置换
92269 | 电动管型吻合器 | 用于食管、胃、肠消化道重建手术中端端、端侧和侧侧吻合
93087 | 肺动脉取栓支架系统（全套） | 肺动脉取栓支架系统：能够处理大体积（肺动脉干等位置）血栓；能够固定血栓取出体外的支。 肺动脉取栓导丝：亲水性，支撑性与通过性强，头段保证1cm软质，。
92482 | 封堵器介入输送系统 | 弯型符合swartz，适合房间隔解剖形态；同轴性高，一体式结构，鞘管应该薄壁大腔；鞘管头段应用显影标识利于精确定位
92967 | 封口膜 | 需要国产产品，密封性要好，适配多种试管，不易脱落等。
93387 | 鼓膜通气引流管 | 通体纯钛，开展中耳手术（如鼓膜置管术、鼓室成形术、乳突根治术等）
93076 | 硅胶眼科植入物 | 用于玻璃体视网膜手术中的巩膜扣带术
92898 | 硅凝胶疤痕修复贴 | 用于术后缝合性瘢痕，需要耐用，可以反复粘贴，可以剪成任意形状，祛疤能力明显，防水，透气，隐性美观。
93073 | 硅油 | 能够作为眼内填充物，提供长期稳定的支撑，有效封闭裂孔，顶压视网膜；容量10~20ml，密度＜1.0g/cm-3，无色透明，表面张力30~50mN/m，粘度1000cst~5000cst，沸点＞102℃。
92798 | 抗HPV凝胶敷料 | 用于降低局部HPV载量；PH值在4.5-7.0之间，β-葡聚糖含量应为标示量的90.0％~110.0％。
91745 | 抗菌手术薄膜 | 对手术切口位置有一个持续的抗菌作用，需要含碘、较大尺寸及粘合度更强的产品
91523 | 苛养菌药敏琼脂平板 | 用于链球菌或嗜血杆菌或真菌的培养与药敏鉴定。
93156 | 可调弯输送鞘 | 适用于全心腔可配合不同品牌标测、消融导管等其他器械进行操作。弯型丰富，适应性强：可覆盖多年龄段以及不同体格患者，针对不同解剖情况患者提供稳定的导管到位与贴靠，弯曲直径可跨度16~50mm。
93254 | 可降解耳鼻止血绵 | 需要可自行降解，可水冲洗排出，具有一定填塞张力起到压迫止血作用，长度与鼻腔长度相当
93049 | 可降解泪小管栓 | 用于对泪小管的临时性封闭，要求材料为可降解。
9554392044 | 可吸收骨蜡 | 用于四肢骨和胸腰椎皮质骨和松质骨的出血的毛细血管骨创面的止血。
93277 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 要求在鼻腔内可缝合，硬度不易断，具备高强度吸收快的特性，可1周至2周内吸收。
9554191801 | 可吸收性外科缝线 | 用于一般软组织的缝合和/或结扎，带倒刺
92735 | 雷火灸 | 通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。
93063 | 泪液分泌检测滤纸条 | 操作简便、无创、快速，能够定量反映基础及反射性泪液分泌水平
91545 | 链球菌药敏卡片 | 用于测定来源于人体并经过分离培养的肺炎链球菌、乙型溶血性链球菌对抗生素药物的敏感性。
92039 | 颅内球囊扩张导管 | 适用于对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，以便改善颅内供血。
92032 | 颅内取栓支架 | 要求可以通过体外手动调节支架至理想的直径和长度以匹配目标血管更好的嵌合、抓取血栓、与血栓的嵌合能力，可以从2-5mm随意调节，然后通过手柄控制支架反复扩张和收缩，以达到主动匹配血管直径及嵌合抓捕血栓
92034 | 颅内血栓抽吸导管 | 不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t- PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。
92715 | 尿液分析用鞘液 | 用于对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。
93054 | 青光眼引流管 | 要求柔性引流管道结构，长约5~10mm，外径约120~350μm，内径约40~80μm。要求具有良好的水解稳定性和生物相容性，不引起眼内组织的排斥反应。
91557 | 桡骨小头关节 | 用于桡骨头置换或翻修
93213 | 人工乳房植入体 | 用于隆乳和乳房再造
92931 | 射频消融电极 | 供临床各类开放性外科手术中对目标组织实施电切、电凝、消融用；爪状、带滴水功能
92517 | 钛镍银覆膜记忆合金吻合器 | 用于人体皮肤的缝合，抗炎、抗排斥，减轻切口炎症反应，抑制纤维素增生减轻疤痕增生。
93375 | 通气引流管 | 能用于各期分泌性中耳炎，进行通气，引流作用，材料要一次性，无菌植入产品，硅胶材质，生物相容性好，无不良反应。
95408 | 外科术中止血消融电极 | 供手术时对组织进行电凝、电切、吸引作用。手术刀头后配备LED光源，可在腔镜手术时提供照明；同步吸烟功能，实时吸除术中烟雾；刀头长度可自由调节长度范围不低于40-140mm，满足不同深度切口。
93070 | 眼科手术用重水 | 要求纯度不低于95%，容量5ml-10ml，折射率1.26-1.33，密度约1.76-2.10g/cm-3，表面张力13-22mN/m，沸点不低于102℃，无味，无色，不溶于水、硅油和血液。
93082 | 眼科专用手术薄膜 | 供眼科手术术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。
91541 | 厌氧产气袋 | 开展厌氧血培养项目，要求密封性好
92498 | 一次性电动灌注引流导管 | 用于腹腔镜手术中的冲洗和吸引，电动。具备冲洗双腔设计，冲洗与吸引同步，液体同进同出，具备自动加压装置
93084 | 一次性负压引流器 | 用于手术引流及胃肠减压，可保持持续负压引流，中途不会因负压不够而需手动挤压瓶身。
95542 | 一次性骨水泥真空搅拌套件 | 供骨科手术中混匀骨水泥，并将骨水泥注入（输送到）骨髓腔需填充部位用
92724 | 一次性口腔检查包 | 用于口腔检查时使用，要求无菌提供
91876 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 易操作，手术效果好，可达到达到完美切缝止血效果。
92059 | 一次性使用测温加强型气管插管 | 用于气管插管全麻并快速、准确、动态、持续监测术中患者核心温度。
91748 | 一次性使用冲洗管路 | 用于术中创面、创口冲洗，有Y型分支连接主管，能够分别控制开关
92297 | 一次性使用抽吸式活检针 | 在B超引导定位下，经皮穿刺，既能取细胞液又能组织穿刺
92006 | 一次性使用胆红素吸附柱 | 用于吸附血浆中的胆红素和胆汁酸
92927 | 一次性使用胆胰管内窥镜导管 | 在内窥镜下为胰胆系统提供直接显像，并为其他诊疗附件提供工作通道。
91875 | 一次性使用等离子消融电极 | 环状，可通配市面上所有电切环主机，可实现精细化切割和低温切割,创面无碳化
91960 | 一次性使用含药中心静脉导管 | 用于中心静脉输液，带抗菌涂层
92068 | 一次性使用可视喉罩气道导管 | 用于在进行自主、辅助或控制通气时，在患者体内提供一个可视的气体通道
92042 | 一次性使用可视球囊引流导管 | 用于将颅内积液、渗出液向体外引流，带可视功能
92937 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 用于内窥镜下捕获和取出胆道结石或异物
92936 | 一次性使用内镜下取样钳 | 用于ERCP术中，与ERCP的7.5F超细子镜配套使用
92242 | 一次性使用气道交换导管 | 辅助将气管插管插入患者气管内，同时可以通过转换接头连接呼吸机回路或鼻导管，可以进行供氧、高频通气等
91291 | 一次性使用气管插管固定架 | 用于经口气管插管日常护理固定，带调节管道位置装置
91727 | 一次性使用输液贴 | 需无菌提供，用于辅助输液过程，固定针头、保护穿刺部位、预防感染。
93027 | 一次性使用双腔支气管插管 | 插管时可观察导管头端位置，以及术中可观察深度变化及时调整定位
91883 | 一次性使用消融电极 | 温度控制在60°~70°，作用范围0.6CM，自带人体抗阻功能，防止过度消融，有效地保护患处组织
92011 | 一次性使用血液灌流器 | 用于清除终肾病患者体内以β2-微球蛋白（β2-MG）为代表的中大分子毒素物质。
9289191293 | 一次性使用有创压力传感器 | 用于测量患者的动脉压和中心静脉压；要求适配迈瑞、飞利浦等品牌等监护仪。
91679 | 一次性无菌输液延长管 | 用于输液管路的延长，需双公头
91846 | 医用创面促愈凝胶/喷墨 | 适用于手术缝合创面、浅表性创面、切割伤创面、小创口、Ⅰ度或浅Ⅱ度烧烫伤创面等非慢性创面的促进愈合、修复。
92795 | 医用透明质酸钠凝胶 | 辅助用于预防或减少腹盆腔手术的术后粘连
95815 | 胰岛素泵一次性使用葡萄糖传感器 | 耗材适用期限至少7天，可以常温保存，每5分钟自动生成一个血糖值，可以生成血糖图谱，有预警式实时动态血糖监测功能。
93019 | 熨烫治疗贴 | 用于颈椎、肩周、骨关节、腰肌部位疼痛、软组织扭挫伤所致疼痛、女性宫寒腹痛的缓解和辅助治疗。
92853 | 造口护理用品（外生殖器术后保护罩） | 外生殖器术后保护罩穿戴后需在阴茎阴囊伤口处形成一个立体式空间保护，保证伤口处透气良好及干燥，减少伤口摩擦，从而减少疼痛、出血及感染等风险发生
92465 | 真空负压引流装置及附件 | 用于一般手术伤口的引流，负压装置密闭性好，负压稳定,大小适中（约100mmHg)；可做双管引流；附防逆流阀装置，避免逆行性感染风险，引流管路需全硅质材质
93111 | 左心耳封堵器系统（封堵器+输送鞘） | 封堵器和输送鞘管配套使用，用于左心耳介入封堵术。