| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院电话通信主干线路保养维护 | 3300 | 线对/条 | 门诊楼：主干950对（6楼－负1楼主干线路）；医技楼：主干450对（4楼-1楼主干线路）；后勤楼：主干500对（9楼-1楼主干线路）；住院楼：主干1400对（16楼－负1楼主干线路）；每月例行检查，故障排除、线路测试、跳线、对线。 |
| 2 | 全院线路、分线设备等保养维护（含110配线架、鸭嘴跳线、配线间设备） | 2037 | 个 | 门诊楼：电话信息点585个；医技楼：电话信息点317个；后勤楼：电话信息点239个；住院楼：电话信息点896个，包括43套110配线架检查、测试、跳线、对线 |
| 3 | 全院主配线架设备维护保养 | 3800 | 线对 | 后勤楼5楼主机房电话设备进线500对号码线路，与各个楼层弱电井之间连接配线架3300对线路。整理、清尘、数据检查、端口测试、数据核对、资料整理 |

项目基本要求